소방용 화학보호복 규격서 개정안 검토  의견서

< 중부소방서 현장대응단 진압대 >

(개정안)	(수정 요구안)	(요구 사유)
○4.3.4 부속물 항목 : 소방용화학보호복이 현재 보호복 자체와 공기유입장치등 내부부착물이 내화학성, 난연성, 내열성능등이 우수하지만, 현장활동의 원활성을 기하기 위하여 무선통신기능을 추가한다.		○ 소방용화학보호복착용후 현장작업을 수행할 때 자체에 무선통신기기가 설치되어 있으면 양손을 원활히 사용하여 현장작업을 수행하게 되고 안전사고방지에도 기여하며, 요구조자를 구할 경우에도 신속하고 안전한 구조가 가능할 것임.