1월 중 소방이륜순찰 및 비상소화장치 점검일정

1. 관내 대형화재 및 취약대상 이륜순찰(월 3회)

순찰일	대형화재 및 취약대상(15개소)
(1팀) 1월 11일	이륜순찰 노선 : 1선 ● 기독교TV멀티미디어센타 이륜순찰 노선 : 2선) ● 흑석시장 일대 → 해가든 아파트 → 국립서울현충원 ※ 2015. 겨울철 소방안전대책 추친계획 알림 (예방과-15948(2015.11.6.)) 현충원, 노량진수산시장 추가(~2.29)
(2팀) 1월 18일
(3팀) 1월 4일

2. 비상소화장치 이륜점검(월 3회)

점검일			비상소화장치(호)
(1팀) 1월 11일 (노량진1,2동)	(2팀) 1월 18일 (노량진1,2동)	(3팀) 1월 4일 (노량진1,2동)	27, 87, 266, 86, 303, 85, 272, 84, 205, 301, 28, 30, 89, 309, 21, 88, 29, 101, 310, 203, 267, 292, 304, 121, 204, 299, 291
(1팀) 1월 12일 (흑석2,3동, 동작동)	(2팀) 1월 19일 (흑석2,3동, 동작동)	(3팀) 1월 5일 (흑석2,3동, 동작동)	47, 321, 79, 324, 48, 1, 50, 49, 261, 51, 276, 93, 302, 274, 300, 41, 92, 38, 295, 122, 335, 206, 207, 275
(1팀) 1월 13일 (본동, 흑석1동)	(2팀) 1월 20일 (본동, 흑석1동)	(3팀) 1월 6일 (본동, 흑석1동)	2, 23, 94, 229, 3, 95, 33, 319, 22, 42, 44, 91, 277, 333, 43, 45, 90, 285, 46, 26, 273

3. 비상소화장치 확인(선별)

확인자	확인일	비상소화장치(대상)
센터장	1.27(수)	72개소 중 선별

※센터장 : 이륜승차대원 교육 1월 7일

4. 문화재 오토바이진화기동대 순찰(월 1회)

◯ 순찰일 : 2팀 - 1월 18일

◯ 대  상 : 용양봉저정(동작구 본동 10-20), 사육신묘(동작구 노량진1동 186)

5. 가스시설 관련 주1회 이륜 순찰 실시(주 1회)

■ 점검일 - 1팀 : 1월 11일,  2팀 : 1월 18일,  3팀 : 1월 4일

■ LPG 판매소 현황
연번	상호	주소			대표자	건물규모				용도	전화 번호	비고
		동	번지	호		지상	지하	동수	연면적
1	동양가스	사당동	89	52	박종희 외 2인	3	1	1	237.08	다가구주택 사무실:25㎥ 저장실:16㎡	599 -0072	노량진

■ 고압가스판매소 현황
연번	대 상 명	주 소	대 표 자	전화번호	비 고
1	제일가스	동작동(사당동) 79-24	이 종 훈	591-3139	노량진

■ 지 역 정 압 기
연번	정압기명	주소			위치	설치일	1차압	2차압	기종	형태	관할
		동	번지	호			(MPa)	(KPa)
1	노량1동	노량진1동	84	100	동사무소 뒤	92.12	0.85	2.3	A․F․V 3"	지상	노량진
2	상도2동	노량진1동	326		신동아@노인정 앞	0.1	0.85	2.3	A․F․V 4"	지상	노량진
3	노량2동	노량진2동	312	6	삼지B/D입구	93.02	0.85	2.3	A․F․V 3"	지하	노량진
4	노량우성	노량진동	323		우성@유치원 옆	95.12	0.85	2.3	A․F․V 3"	지상	노량진
5	사당금강	동작동	331		KCC@내	3.11	0.85	2.3	A․F․V 4"	지하	노량진
6	본동경동	본동	30	2	경동@단지 내	6.06	0.85	2.3	A․F․V 4"	지하	노량진
7	노량유원	본동	482		유원@	97.09	0.85	2.3	A․F․V 3"	지하	노량진
8	본동삼성	본동	492		@단지 내	4.1	0.85	2.3	A․F․V 4"	지하	노량진
9	흑석한수	흑석동	143	5	한수파출소 좌측	87.12	0.85	2.3	A․F․V 2"	지하	노량진
10	흑석청호	흑석동	327		청호@	97.12	0.85	2.3	A․F․V 4"	지하	노량진
11	흑석2동	흑석2동	45	1	동부센트레빌5구역 수위실 옆	10.11	0.85	2.3	궁	매몰	노량진
12	흑석1동	흑석1동	247		동부센트레빌6구역 상가동 옆	11.12	0.85	2.3	A․F․V 3"	지상	노량진
13	동작현대	동작동	57	25	정금마을재건축106동 옆	12.07	0.85	2.3	K-19	매몰	노량진

■ 고압가스저장소 현황 : 1개소
연번	대 상 명	주 소	대표자	전화번호	허가 일자	품 명
1	중앙대학교 부속병원	흑석동 224-1	병원장	820-5581	04.09.22	액체산소
						12톤