기타장비(공기충전기) 고장발생 보고서
장비명(건명)		공기호흡용 용기 안전충전함 (COMPIA-F34)	관리부서		송파소방서 현장대응단
고장일시		2022. 2. 9. 09:50	장 소		현장대응단 차고내 공기충전기실
조치사항		고장발생보고 및 점검,수리요청
원인 및 상태		2022. 2. 9.(수) 오전 충전 전 점검 중 사진 2의 고압배관 파열로 공기가 누출됨을 확인하였고 나머지 3개의 고압배관도 크랙이 발생하는 등의 고장이 발생함
담당자의견		정비업체 ㈜에이치앤지테크 수리 요함
사진	사진			사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
2021.07.12.		공기충전기 3번 고압호스 연결부 공기누설			박정호
2021.12.03.		공기충전기 2~3단 고압배관 누기			전형관
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 2월 9일 계 급 소방위 성 명 이 향 우 (인)