붙임 2		소방장비관리카드(강동소방서 암사119안전센터)

장비명	복합가스측정기	모델명 (규격)	Honeywell MINIMAX-X4
취득연월	2016-11-29	단 가	660,000원	내용년수	5년
사용부서	암사119안전센터	제조사	하니웰	납품업체	본부일괄구매
사 진
주 요 제 원
용 도	- EXP,O2,CO,H2S 측정 가능 - 4가지 가스를 한번에 측정 및 알람 경보 , 유독성 가스로 부터 보호
제 원	○제조사 : Honeywell ○원산지 : U.S.A ○브랜드 : Honeywell ○제품번호 : minimax x4

붙임 2		소방장비관리카드(강동소방서 암사119안전센터)

장비명	방사능선량계	모델명 (규격)	EDU-35665
취득연월	2016-11-29	단 가	440,000원	내용년수	5년
사용부서	암사119안전센터	제조사	클로버	납품업체	본부일괄구매
사 진
주 요 제 원
용 도	○ 모델명 ADR – 20 , 크 기 : 76 mm x 155 mm x 38 mm , 무 게 ; 104 g , 언 어 : 숫자 및 아이콘 , 단 위 : Sv, Sv/h , 선량율표시 : 4 digit
제 원	○ 측정범위 - 누적선량 : Background ~ 10 Sv - 선 량 율 : Background ~ 1 Sv/h - 정확도 : ± 10% (Cs - 137) - 에너지의존성 : ± 30% (60 keV ~ 1.2 MV) - 방향의존성 : ± 20% 이내 (전방 ± 120°) - 검출대상 : Gamma, X - ray - 검출기종류 : Silicon semiconductor 1개 - 배터리 : 내장형 Li - Polymer 1800mA