소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	냉난방기 실외기		관리부서		현장대응단 지휘팀
고 장 일 시	2019. 7. 8. 08:50경 아침 점검시		장 소		5층 옥상
조 치 사 항	내부결제후 전문 업체에 수리 의뢰함.
고 장 부 분	냉난방기 실외기(실외기 날개부분 작동 불량)
원인 및 상태	상황실 냉난방기 작동 시 미작동하여 확인한 바, 5층 옥상에 설치된 냉난방기 실외기 날개부분의 작동 불량으로 인해 전산설비 장애 발생 우려가 높음.
담당자 및 확인자 의견	현장대응단 지휘팀(소방위 신호진, 소방교 임철혁) 확인한 바, 전문수리 업체 수리요망.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비 고
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 7월 8일 담 당 자 소방위 신 호 진 확 인 자 소방교 임 철 혁 소방사 주 선 미 성북소방서장 귀하