소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	항온항습기		관리부서		현장대응단 지휘팀
고 장 일 시	2019. 5. 24. 08:50경 아침 점검시		장 소		종합상황실내(전산실)
조 치 사 항	장비회계팀에 보고 후 전문 업체에 수리 의뢰함.
고 장 부 분	항온항습기 실외기 (콤프레샤 및 휀 전자개폐기 작동 불량)
원인 및 상태	폭염대비 예비 작동 시 경고음 발생으로 확인한 바, 콤프레샤(압축기) 및 휀 전자개폐기 작동 불량으로 인해 전산장비 경고음 발생 등 장애 발생 위험이 높음.
담당자 및 확인자 의견	현장대응단 지휘팀(소방위 신호진, 소방사 주선미) 확인한 바 전문 업체 수리요망.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비 고
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 5월 24일 담 당 자 소방사 주 선 미 확 인 자 소방위 신 호 진 소방교 임 철 혁 성북소방서장 귀하