〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	자동제세동기		관리부서		성북소방서 현장대응단 진압대
고 장 일 시	2015. 2. 18.		장 소		성북 6-1호 구급차
조 치사 항	자동제세동기 ECG 케이블
원인 및 상태	장기 사용으로 인한 노화로 닳아있던 자동제세동기 ECG케이블의 단선
담당자 의견
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
2015.2.18.	ECG케이블 단선	정의택		설 명절 연휴로 인한 보고지연
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 2월 18일 장비담당자 1반 / 장.한태전 2반 / 위.정의택 3반 / 위.양도영 확 인 자 계급 소방위 진압대장 성 명 이강준 성북소방서장 귀하