소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)		공기호흡기 실린더 (ALT841-33695)	관리부서	이촌119안전센터
고 장 일 시		2014. 10. 1 09:30	장 소	이촌119안전센터 차고
조 치 사 항		. 장비회계팀 보고 및 ㈜산청 A/S신청
원인 및 상태		. 원인 : 기기노후 . 상태 : 압력계 내장형 밸브 파손
그 밖의 사항		. 관련업체명 : ㈜ 산청 . 연락처 : 031) 321-4077
정 비 일 지
일 자	정 비 내 용				정 비 자	비 고
해	당				없	음
위와 같이 고장상태를 보고합니다. 2014년 10월 1일 장비담당자 계급 소방교 성명 정인선 (인)