소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)

스팀세척기

관리부서

현장대응단 구급대

고장일시

2022. 09. 30.(금)

장소

감염관리실

조치사항

납품 및 AS업체 수리요청

원인 및 상태

스팀 분사 불능

운용자 의견

스팀 분사 불능으로 인해 수리요망

그 밖의 사항

수리 완료 시까지 구급대 보유중인 타 모델 장비 사용

동일 부분 고장발생 명세

보고일

고장 내용

장비운용자

비고

이하 빈칸

위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다.

2022년   09월  29일

장비운용자  계급 소방장 성명 조대행

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]