소방장비고장발생보고서

			담당자		담당	과장		서 장	결재
장비명(건명)	화곡 차고문	관리부서	화곡119안전센터
고 장 일 시	2015.05.09	장 소	화곡119안전센터 차고 內
조 치 사 항	화곡 차고문 스프링 손상
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 노후화
담당자 의견	업체(블루코스텍(주)) 정비 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자			비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 05월 09일 강서소방서장 귀하

차고문 스프링 고장발생보고

【강서소방서(화곡 119안전센터)】

차고문 스프링

차고문 스프링

차고문 스프링

발 생

내 용

□ 화곡 119안전센터 차고문 스프링 손상

○ 장기간사용 및 노후로 인한 고장