〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	AIF-2000CS		관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2015. 1.28.		장 소		현장대응단 진압대 차고
조 치 사 항	고장발생보고
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 오일 드레인 밸브 교체 및 봄베 결합구2번,4번 교체 요함
담당자 및 이동정비반 의견	장기사용에 따른 교환시기 도래
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 1월 28일 장비담당자 계급 1팀 소방위 성 명 이 수 창 계급 2팀 소방위 성 명 유 양 종 계급 3팀 소방사 성 명 신 태 식 확 인 자 계급 소방위 현장대응단 진압대장 성 명 홍 상 의 성 북 소 방 서 장 귀하