소방 장비 관리규칙[별지 제13호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	공기호흡기 충전기	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2017.7.7.(금)	장 소		중부소방서 후정 충전기실
조 치 사 항	공기호흡기 제작업체 문의․상담 후 사용 중지
원인 및 상태	미상의 원인으로 공기호흡기 용기 충전 중 목표압력(300bar) 충전 이전 약 200bar에서 기기작동 정지가 발생하여 사용불가
담당자 의견	업체 기술자 방문하여 진단․조치 요구됨(A/S 신청)
그 밖의 사 항	․ 모델번호 : MSF-1600KFI ․ 제 작 사 : ㈜MSL콤프레셔 ․ 연락처 : 031-541-7000
참고사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 7월 7일 장비담당자 계급 : 소방위 성명 : 김홍태 (인)