〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	펌프차량 차고문		관리부서		돈암119안전센터
고 장 일 시	2014.11.16.		장 소		돈암119안전센터 차고
조 치 사 항	- 장비회계팀 보고 후 정비업체 방문수리 요함.
고장내용	- 개.폐시 일부 도르레의 레일이탈로 인한 와이어 끊어짐 현상 추정.
담당자 및 이동정비반 의견	- 와이어 교체 및 전체점검을 위한 정비업체 방문 수리 요함.
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 16일 장비담당자 1팀 소방위 성 명 한동현 2팀 소방장 성 명 김만억 확 인 자 계급 센터장 소방위 성 명 김영채 2팀장 소방위 성 명 신동택 성북소방서장 귀하

차고문 고장발생 사진