2 – 화재진압장비 – 2023 – 79

화재진압장비 매뉴얼

	마 포 소 방 서

매뉴얼 작성 경과 내역표

연번	연월일	변경내용(요약)	비고
1	2023. 3. 24.	E/V 마스터키	최초작성

목    차

1. E/V 마스터키 – 제일레스텍 – JIR020 – 2022년

2	-	E/V마스터키	-	제일레스텍	-	JIR-020	-	2022	-	79

장비명	E/V 마스터키	단 위	대	형식	JIR-020
보유기준	안전센터 1	보유수	1	내용연수	5
구입연월일	2022.8.1.	사용부서	공덕119안전센터	제작회사	제일레스텍
물품번호	46**************6	취득가액	금00,000,000원	A/S번호	055-754-2119
□ 주요제원
용 도	엘리베이터(승강기) 고립된 요구조자 구조 시 마스터키를 사용하여 승강기 문 개방함
규 격	-무게 : 약1.5kg(가방포함) -사이즈 : 가로47cm * 세로32cm

□ 점검방법

○  -육안검사 및 병형검사

-장비파손 여부 확인

□ 사 용 법

○  -엘리베이터문 상단의 열쇠구멍에 맞는 적당한 열쇠를 찾아 너는다

-열쇠를 돌리면서 엘리베이터를 개방

□ 응급조치 방법

○  -E/V 마스터키 여분 준비함

□ 주의(특이)사항

○ E/V마스터키 사용법 영상 참조

예시)  1. 기동장비

2. 화재진압장비

3. 구조장비

4. 구급장비

5. 정보통신장비

6. 측정장비

7. 보호장비

8. 보조장비