소방장비 지적사항 처리결과보고

현장대응단

기타장비

연번	구분	지적내용	처리결과	비고
1	통신	GP338 확장채널, 시간설정 기능 미흡	시간 설정 등 사용법 교육	직원교육
		소방정보통신운영규칙	소방정보통신운영규칙 교체	직원교육
		확장채널 미 숙지	사용법 교육	직원교육
		GP638PLUS(188)더스트 커버 없음	교체불가(단종제품)	직원교육
		관리대장 편람 기종별 미 비치	관리대장 편람 비치	직원교육
		기종별 매뉴얼 미비치(MTU800둥)	매뉴얼 비치	직원교육
2	감식	멀티데스터기 관리 부적절	영점조정 및 배터리 교체	직원교육
		복합가스 측정기 충전상태 불량	충전 완료	직원교육