소방장비 주요 지적사항 개선 결과보고

진압대

○ 구급장비

연번	차 종	내 용	조치사항
1	구급차량 6-1호	점검부 장비기준 미적용	새로 적용 된 구급차량 적재장비 기준표에 맞는 구급장비 점검부로 수정
2		후두경세트 구성품 소독방법 미흡	플라즈마용 파우치에 물품 포장하여 플라즈마 소독함
3		백밸브마스크 산소저장백 손상	손상된 백밸브마스크 산소저장백 폐기 후 새제품으로 교환 조치함
4		기계식 가슴압박장치 충전상태 미흡	매일 오전,오후 점검시간에 기계식 가슴압박장치 충전 상태 확인 하고 완충 시킴