일 자	장 비	정 비 대 상	담 당	비고
9/1	구급	기도확보장비 점검 장비관리 상태 및 청결(소독여부) 사용방법 숙지 및 장비탑재 구성품 유무 확인
9/2	구급	호흡유지장비 점검 장비관리 상태 및 청결(소독여부) 사용방법 숙지 및 장비탑재 구성품 유무 확인
9/3	구급	정상 혈압 및 맥박유지장비 점검 사용방법(생체징후 관찰능력등) 장비관리상태 및 탑재여부
9/4	구급	자동제세동기 점검 장비관리 상태 및 청결 사용방법숙지 및 장비탑재 및 구성품 유무 확인
9/5	구급	환자 이송 장비 등 점검 장비작동 관리 유지 상태 확인 사용방법 숙지 및 장비탑재 및 청결도 확인
9/6	구급	환자 체온유지 장비 등 점검 혹서기, 혹한기 물품 보유 상태 확인 사용방법 숙지 및 장비탑재 및 청결도 확인
9/7	구급	차량고정용 장비 및 흡인기 점검 장비관리 상태 및 작동여부 사용방법숙지 및 충전여부 확인
9/8	구급	산부인과 관련 물품 점검 구성품 관리 상태 확인 사용밥법 숙지 및 장비탑재 구성품 유무확인
9/9	구급	중추신경계보호장비 점검 (경추보호대,척추고정대,진공펌프등)사용방법 장비관리 상태 및 탑재여부
9/10	구급	외상처치장비 점검 각종 부목 사용방법 및 청결도 확인 장비 탑재 및 구성품 유무 확인

구급장비등자체점검준비일정표

일 자	장 비	정 비 대 상	담 당	비고
9/11	구급	각종 구급용기구등 점검 장비관리상태 및 탑재 여부
9/12	구급	검사기구 점검 사용방법(검사장비 관찰능력) 장비관리상태(정확도 등) 및 탑재(휴대)여부
9/13	구급	구급 의약품 점검 약품별 유효기간 경과여부 장비관리상태 및 탑재여부
9/14	구급	유해화학 보호용 장비 점검 사용방법 및 관리상태 점검 장비 탑재 유무 및 구성품 유무 확인
9/15	구급	세균감염방지 장비 점검 장비관리상태 및 탑재여부 주사바늘 폐기용기 출구 외부노출 여부
9/16	구급	각종 소독제 점검 소독제별 유효기간 경과여부 장비관리상태 및 탑재여부
9/17	구급	통신장비 점검 장비관리 상태 및 청결 사용방법 숙지
9/18	구급	증거확보용장비 점검 장비관리 상태 및 청결 사용방법 숙지
9/19	구급	구출용 장비 점검 장비관리 상태 및 탑재유무 사용방법 숙지
9/20	구급	각 부책, 관리대장 정리 1차
9/21	구급	각 부책, 관리대장 정리 2차
9/22	구급	각 부책, 관리대장 정리 3차
9/23	구급	각종 소모품 정리 1차
9/24	구급	각종 소모품 정리 2차
9/25	구급	각종 소모품 정리 3차
9/26	구급	최종 소방장비점검 확인
9/27	구급	최종 소방장비점검 확인
9/28	구급	최종 소방장비점검 확인