소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과

분야별	지적사항	조치결과	비고
기동장비	○ 99노7938(신정펌프 21호) - 보조냉각수통 호수 누액 - 압력계,연성계 영점불량	- 즉시 시정 - 이동정비반 점검후 교체 예정
	○ 83보7450(신정탱크 31호) - 캡틸트실리더 구리스 미주입 - 진공펌프 다이어프램 파손	- 즉시 시정 - 본서 이동정비반에서 파 손 교체함
구급장비	- 자동심장충격기 점검부 보고누락 및 현황 불일치 - csi-2000 구성품미비 및 소독상태 불량 - csi-3000 구성품미비 및 소독상태 불량	- 점검부 보고 및 현황 최신화 - 구성품구비, 소독실시 - 구성품구비, 소독실시
진압장비	- 송풍기 응용기술 보완 필요 - 열화상카메라 장비숙달 필요 - 공기공급기 관리 및 응용 보완	- 응용기술 보완함 - 장비숙달 훈련 실시함 - 공기공급기 관리 응용 보완함
호흡장비	- 지적사항 없음	-
통신장비	- 지적사항 없음	-