진압장비 등 자체점검 준비일정표

일 자	장 비	정 비 대 상	담 당	비고
10/1	진 압	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 기동장비 정비·점검(동력절단기,발전기,송배풍기등)
10/2	진 압	각 부책·점검부 정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 기동장비 정비·점검(체인톱,조명기구,수중펌프등)
10/3	진 압	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 기동장비 정비·점검(고발포기,로프총,이동식펌프등)
10/4	진 압	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 기동장비 정비·점검(절단기,배풍기,싹쓸이등)
10/5	진 단	- 각 부책·점검부 정리 및 정비(장비관리카드등) - 진단장비 정비·점검 및 사용법숙달
10/6	진 단	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 - 진단장비 정비·점검 및 사용법숙달
10/7	진 단	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 - 진단장비 정비·점검 및 사용법숙달
10/8	진 단	- 각 부책·점검부 정리 및 정비 - 진단장비 정비·점검 및 사용법숙달
10/9	구 조	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지
10/10	구 조	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지
10/11	구 조	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지
10/12	구 조	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 펌프차 및 각 차량 장비 정비 및 정리
10/13	통 신	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지
10/14	통 신	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지
10/15	통 신	- 각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 펌프차 및 각 차량 장비 정비 및 정리
10/16	통 신	- 각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 각 장비 표지 부착(사용법 및 관리자) 기타장비정비·점검(탐조등,복식사다리,수중펌프등)
10/17	기 타	- 각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 각 장비 표지 부착(사용법 및 관리자) - 기타장비정비·점검(탐조등,복식사다리,수중펌프등)
10/18	기 타	각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 각 장비 표지 부착(사용법 및 관리자) - 공기호흡기충진기등 정비·점검
10/19	구 조	각 부책정리 및 정비 - 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 각 장비 표지 부착(사용법 및 관리자) - 공기호흡기충진기등 정비·점검
10/20	진 압	각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)

일 자	장 비	정 비 대 상	담 당	비고
10/21	진 압	각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)
10/22	진 압	각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)
10/23	진 압	- 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)
10/24	진 압	- 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)
10/25	진 압	- 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 - 각차량 수관교체 및 수관세척 및 정리
10/26	진 압	- 방수복,방독면,방수모,방열복등 세척 및 정비·점검
10/27	진 압	각 부책정리 및 정비 장비(진압·구조·통신·진단·기타장비)사용법 숙지 공기호흡기 용기 정비(용지표지 및 주기 부착)
10/28	진압	소방장비 최종확인 및 정리