사 진 첩 (2015년도 소방시설물 종합정밀점검)
408호 소화기 교체 전		408호 소화기 교체 후
502호 소화기 교체 전		502호 소화기 교체 후
706호 소화기 교체 전		706호 소화기 교체 후

사 진 첩 (2015년도 소방시설물 종합정밀점검)
5층 소화전 표시등 교체 중		5층 소화전 표시등 교체 후
소화전 보조펌프 압력스위치 교체 전		소화전 보조펌프 압력스위치 교체 후
1층 식당 내부 자동확산 소화기 위치 변경 전		1층 식당 내부 자동확산 소화기 위치 변경 후