소방지휘관 현장점검 추진 결과 보고서

□ 현장점검 개요

○ 일  시 : 2017.8.25.(금) 13:00~17:00

○ 장  소 : 동문시장(종로구 종로44길 14)

○ 목  적

- 관계자와 소통 강화를 통해 현장 중심의 효율성을 높이고 자 함

- 유사시 재난발생 가능한 위험요인을 사전에 발견하여 사고를 예방  □ 현장점검 내용

○ 현장점검 세부 사항

- 소방차 부서 위치 및 시장 내부 현황도 확인

- 자위소방대 현황 및 소방활동 장애사항 점검

- 관계자 소방안전 관리유지 철저 당부

- 시장 내 소화기 등 확인  및 안전교육 실시

○ 향후 계획 : 소방안전 위험요인 사전 제거  및 지속적 지도

○ 관련 사진

< 동문시장 부서위치 확인>		< 소방활동상 장애사항 검토>