■ 소방차불통(불가,곤란)지역 현황 : 6개소

구분	계	주거지역	전통시장	상업지역	비 고
곤란지역	5	5	0	0
불가지역	1	1	0	0

연번	관할	구 분	위 치(신주소)	구간길이 (m)	비상소화장치 (개소)	소방용수시설 (개소)	비 고
1	대응단	주거지역	동작구 신대방 13길 55 ~ 신대방14가길 66	1800	7	42	불가
2	대응단	주거지역	동작구 신대방길 94-1 ~ 96	200	0	2	곤란
3	대응단	주거지역	동작구 국사봉길 18 ~ 국사봉 6길 34	700	0	11	”
4	대응단	주거지역	동작구 대방동 7길 7 ~ 대방동 3길 39	6700	1	9	”
5	대응단	주거지역	동작구 여의대방로22아길 1 ~ 보라매로7가길 14	1500	3	38	“
6	대응단	주거지역	동작구 등용로 10길 ~ 등용로12길 일대	34950	2	15	“