소방차 통행장애지역 관리카드(불가)

□ 일반현황(관리번호-01)

관 할 센 터	강북소방서 우이119안전센터
통행곤란 구간명	강북구 노해로23길 일대(우이 시장)
유형별 (중분류)		유형별 (소분류)		면적(㎡)	건축물	가구수	인구수(명)	중증장애인 수(명)	지역거주의소대원(명)	화재경계지구 지정 여부	구간형태
주거지역		93371㎡		93371㎡	108	312	779명	0명	2명	미지정	도로
구 간 최소너비		구 간 평균너비		불법주정차 금지 구역 지정여부	불법주정차단속 CCTV 설치수량	소방용수시설 설치 수량	비상소화장치 설치 수량	보이는소화기 설치 수량	태양광조명블럭 설치 수량	통행로 노면표시 설치 수량	기타
1.5m		2m		0m	0m	지상식 0 지하식 7	2	0	0	0
진입불가 사유			골목전통시장으로 진입구간협소 및 점포의 차양막 및 물건적치로 진입 불가함

□ 위치도 및 출동로

[구간명] : 노해로23길 일대 → 위성사진

[구간명] : 노해로23길일대 → 위치도

[구간명] : 노해로23길(우이시장) 일대 → 진입로현황
ⓐ 우이시장입구		ⓑ 우이시장반대편 입구
ⓒ 우이시장 중간 입구	3m	ⓓ 우이시장중간입구

1.5m

1.5m

2m

2.5m

[구간명] : 노해로23길(우이시장) 일대 → 장애물현황
① 좌판물건적치 ※ 시장 천막골목		② 차양막 물건적치 ※ 시장 천막골목
③ 좌판물건적치 ※ 시장 천막골목		④ 좌판물건적치 ※ 시장 천막골목

□ 개선할 사항

○ [구간명]–노해로23길(우이시장) 일대

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물	현수막,좌판,차양막	유관기관 및 시장 관계자들과 협의 후 개선
장애물	현수막,좌판,차양막	유관기관 및 시장 관계자들과 협의 후 개선
장애물
장애물 ⑩
장애물 ⑫
장애물 ⑭
장애물 ⑮
그 외