	강서소방서
수신자	서울특별시장(소방행정과장)
(경유)
제 목	『소방청사 건축물 내진보강 계획』에 따른 결과 보고

1. 소방행정과-1493(2011.01.18)호『소방청사 건축물 내진보강계획 및 2011년 예산 재배정』과 관련입니다

2. 이와 관련하여 강서소방서 정밀안전 진단 결과를 아래와

같이 보고 합니다.

-  아      래  -

가. 강서소방서 본서 면적 : 4,600.44㎡

나. 현장정밀진단기간 : 2011.03.25 ~ 06.22

다. 정밀진단회사 : (주)미래원씨앤 엠 (금천구 가산동소재)

라. 진단결과 : 본청사건물 내진성능 D등급

직원복지동건물 내진성능 B등급

마. 향후 조치 계획

○ 본청사 건물 보강공사 시급

○ 본청사 건물 기둥, 벽체 증타공설 시급

○ 본청사 건물 내진강화 벽체 공사시급

○ 본청사 건물 내진강화 기초보강 공사시급

○ 본청사 건물 탄소섬유강화공사 시급

따로붙임  내진검사결과서 1부.  끝.

강서소방서장

★담당자

장비회계팀장

소방행정과장

협조자

시행

소방행정과-9808

(

2011.07.26.

)

접수

(

)

우

138-701

서울특별시 강서구 등촌1동 630-1

/

http://www.fire.seoul.kr/~kangseo

전화

02)3662-8119

/전송

02)406-1084

/

kksshh119@hanmail.net

/

공개