유관기관 소방통로확보훈련 결과

□ 훈련결과

구 분	대 상	실 시	미 실 시	동 원 장 비				동 원 인 원
				소방차	특수차	기타	계	소방관	명예 소방 ‧ 의소대	유관 기관 (구청)	기타	계
전통시장	경동시장	O		3				14

소방통로확보훈련 사진	소방통로확보 캠페인 사진	현지적응 및 비상소화장치 훈련 사진

※ 훈련 사진 1부, 캠페인 사진 1부 첨부.

□ 문제점 및 대책

구 분	문제점	대책(개선사항)
경동시장 (제기동 1018)	-시장주변의 노점과 적재물로인한 차량진입 어려움 -적재물로인한 화재현장 활동공간이 협소하여 초기소화에 어려움이 예상됨 -밀집된 점포에 비하여 피난계단이 협소하여 인명 피해 발생 우려 -상인들의 소방시설에 대한 인식부족	-지속적인 대민 홍보 및 소방통행 확보훈련 -자체 정비점검 시행으로 소방시설 상시 정상기능 유지 -상인 등 관계자를 대상으로 지속적인 소방안전교육 실시 -인근 건물 관계자에 대하여 일렬 주차 등 주차질서 확립계도 촉구