■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 9 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 히든싱어 노래연습실 이을영님

주민등록번호******-*******

주 소 : 서울시 양천구 목동중앙북로13-1(목3동 611-4) 지하1층

(전화번호:02-6289-1468)

조치명령

대상

대 상 : 히든싱어 노래연습실

위 치 : 서울시 양천구 목동중앙북로13-1(목3동 611-4) 지하1층

구 조 : 양식 철근콘크리트조 4/1층 연면적  479.52㎡ 사용층 지하1층

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유

○ 피난설비

- 피난구 유도등 점등불량

-지하1층 주 출입구 비상구 피난구 유도등(1개소)

내 용

○ 피난설비 (NFSC303 제5조)

- 지하1층 주 출입구 비상구 피난구 유도등→정상작동토록 정비요함.

방 법

- 소방시설 등 정상작동 가능토록 정비요함.

기 간 : 2015년 10월 05일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2015 년  9 월  23 일

양 천 소 방 서 장	직인