소방특별조사 세부조사표(시크릿가든)

1. 확인대상

대 상 명	시크릿가든		전화번호			413-5534~5 (이미숙 #############)
소 재 지	잠실동 1-2	대표자		이원철 (atc개발)	주 용 도		일반음식점 외
건물구조	양식 철골조 3/1층 2,749㎡ 선박등기				소방안전관리자		김정실

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	교대근무 실시하고, 업무대행자 업무숙지히고 있으며 직원들에 대한 소방교육 숙지됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	주방에 화기 책임자 지정되고 겨울철 난방유 사용시 주의토록 지도함	화기책임자 이한식
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음 소량위험물 취급에 사항 교육함
④ 소방시설(필요 시)	옥내소화전 사용법 교육함	자동화재탐지설비 지구경종 불량사항 정비함
⑤ 피난시설(필요 시)	2층등에 수상안전에 필요한 구명조끼 현장비치토록함
상기 대상은 1층만 일반음식점(허가) 사용중으로 지층 및 2, 3층 불법사용에 대한 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 및 한강사업본부 (송파구청) 통보에 대해 설명함 현재 특정소방대상물 및 다중이용업소가 아님

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 실시됨

결재	★담당자		검사지도팀장
협조