소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	원효로제2동주민센터 (지하1층 주차장)			전화번호	02-2199-8500
소 재 지	효창원로8길13 (산천동)	대표자	정은천	주 용 도	관공서
건물구조	양식 철근조 4/1 지하130㎡			소방안전관리자	박정일

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치시 안전유의 및 소방기구 비치 등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 23	위. 박성태 장. 김재진	1팀장 이광영	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상(사전투표소)

대 상 명	원효로제2동주민센터 (3충강당)			전화번호	02-2199-8500
소 재 지	효창원로8길13 (산천동)	대표자	정은천	주 용 도	관공서
건물구조	양식 철근조 4/1			소방안전관리자	박정일

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치시 안전유의 및 소방기구 비치 등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 23	위. 박성태 장. 김재진	1팀장 이광영	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	용산문화원 (3층대강당)			전화번호	02-703-0052
소 재 지	효창원로8길28 (원효로4가)	대표자	박상규	주 용 도	문화 및 집회시설
건물구조	양식 철근조 3/1층 3층 대강당 319㎡			소방안전관리자	김주호

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치시 안전유의 및 소방기구 비치 등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 23	위. 박성태 장. 김재진	1팀장 이광영	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	성심여자중․고등학교 체육관(1층 소피아홀)			전화번호	02-702-5501
소 재 지	원효로19길49 (원효로4가)	대표자	김율옥	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 3/0 1층 체육관 800㎡			소방안전관리자	인명희

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치시 안전유의 및 소방기구 비치 등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 23	위. 박성태 장. 김재진	1팀장 이광영	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	용산공업고등학교 (1층 강당)			전화번호	02-6905-7777
소 재 지	서빙고로24 (한강로3가)	대표자	노승희	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 2/0 1층 체육관 100㎡			소방안전관리자	김낙용

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치시 안전유의 및 소방기구 비치 등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 23	위. 박성태 장. 김재진	1팀장 이광영	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	용문동주민센터 (4층 대강당) 사전투표소			전화번호	02-2199-8540
소 재 지	새창로12길13 (도원동)	대표자	동장	주 용 도	관공서
건물구조	양식 철근조 지하3층/지상4층 4층 282㎡			소방안전관리자	정애숙

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	※현재 투표소 설치전으로 투표소 설치시 안전유의 및 소방시설 비치등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 11	위 김현진 위 민기홍	2팀장 장성옥	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	용문동주민센터 (3층 자치회관)			전화번호	02-2199-8540
소 재 지	새창로12길13 (도원동)	대표자	동장	주 용 도	관공서
건물구조	양식 철근조 지하3층/지상4층 4층 282㎡			소방안전관리자	정애숙

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	※현재 투표소 설치전으로 투표소 설치시 안전유의 및 소방시설 비치등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 11	위 김현진 위 민기홍	2팀장 장성옥	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	도원삼성래미안아파트 제1경로당(1층 할아버지방)			전화번호	02-6352-4746
소 재 지	새창로70 (도원동)	대표자	자치회장	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근조 지하 층/지상 층 54㎡			소방안전관리자	강상덕

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	※현재 투표소 설치전으로 투표소 설치시 안전유의 및 소방시설 비치등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 11	위 김현진 위 민기홍	2팀장 장성옥	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	한강초등학교(1층 급식실)			전화번호	02-798-1949
소 재 지	한강대로14길9 (한강로3가)	대표자	학교장	주 용 도	초등학교
건물구조	양식 철근조 지하1층/지상5층 1층 100㎡			소방안전관리자	김영미

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	※현재 투표소 설치전으로 투표소 설치시 안전유의 및 소방시설 비치등 안전에 유의토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018. 5. 11	위 김현진 위 민기홍	2팀장 장성옥	소방경 김성국