소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	이촌2동주민센터(3층대강당,지하다목적실)			전화번호	02-2199-8600
소 재 지	이촌로18길20	대표자	성장현	주 용 도	근린생활시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 3/2층			소방안전관리자	김낙식

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	관계자 김낙식에게 소화기 사용법 및 초기진화요령.대피유도 교육 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018.05.17	소방위 노기범 소방장 김철웅	3팀장 김점식	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	동아그린아파트 103동(지하 체력단련실)			전화번호	02-712-8574
소 재 지	이촌로 100-8	대표자	정우수외다수	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리트조 철근콘크리트 20/1층			소방안전관리자	유양재

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	관계자 유양재에게 소화기 사용법 및 초기진화요령.대피유도 교육 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018.05.17	소방위 노기범 소방장 김철웅	3팀장 김점식	소방경 김성국

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명	용산역 3층대합실 3번출구앞			전화번호	02-3780-5417
소 재 지	한강대로23길55	대표자	역장 고경희	주 용 도	운수시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 콘크리트 9/3층			소방안전관리자	이원재

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	관계자 이원제에게 소화기 사용법 및 초기진화요령.대피유도 교육 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	가연물 취급시설 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 제조소 관리시설 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 분산 비치토록 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	비상구 상시 개방토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	검사일시	검사자	팀장	센터장
	2018.05.17	소방위 노기범 소방장 김철웅	3팀장 김점식	소방경 김성국