소방특별조사 세부조사표 (한미장)

검사일시 : 2015.6.23

1. 조사대상

대 상 명	한미장			전화번호	*************
소 재 지	우이동 304	대표자	강윤구	주 용 도	숙박시설
건물구조	지상1층 연면적 242.33㎡ 외 9개동			소방안전 관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방시설 유지 관리 철저토록 지도함
② 소방계획서에 따른 업무수행사항	해당없음
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 철저토록 안내함.
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	취약장소 관리 철저토록 안내함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 안전사용토록 취급요령 안내함
⑦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	특이사항없음.

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( O )
경보설비 등	실시( O )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 등 관리상태	양호함
경보설비 등	단독경보형감지기 설치 상태 등	설치위치 변경토록 현지시정 함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시하고 있음	특이사항 없음
가스 분야	정기점검 실시하고 있음	특이사항 없음
기타 분야	특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장
협조