■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 124 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :   관리소장 박찬화 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로 4길 65(구로구 구로동 685-222)

(전화번호:853-0263 )

조치명령

대상

대 상 : 구로주공아파트

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로 4길 65(구로구 구로동 685-222)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비

내 용 :

○ 스프링클러설비 유수검지장치 오작동

○ 옥내소화전설비 주펌프 작동시 누수발생

방 법 :

○ 스프링클러설비 유수검지장치 정비요함(NFSC 103)

○ 옥내소화전설비 주펌프 정비요함(NFSC 102)

기 간 : 2014년 3월 24일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 6일

구 로 소 방 서 장	직인