■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 259 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 윤의원

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 고척로6길17 동아한신아파트 103동1402호

(전화번호:#############)

조치명령

대상

대 상 : 김창욱건물

위 치 : 서울특별시 구로구 고척로 52길108호

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 비상경보설비

내 용 :

○ 2층 비상경보설비 작동불량

○ 수신기 작동불량

방 법 :

○ 수신기 및 비상경보설비 정비요함(NFSC 201)

기 간 : 2014년 4월 25일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014년  4월 8일

구 로 소 방 서 장	직인