■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 157 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :     원택용 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구로동로17길8(구로동 722-16)

(전화번호:#############)

조치명령

대상

대 상 : 남부빌딩

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로17길8(구로동 722-16)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

1. 지상4층 자동화재탐지설비중 회로 단선

2. 지상1층, 지상3층 계단통로유도등 미점등

방 법 :

1. 자동화재탐지설비중 회로 정비요함(NFSC 202)

2. 계단통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 7일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 14일

구 로 소 방 서 장	직인