■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 105 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :  이기주 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 경인로43길 21 (고척동 85-15)

(전화번호: 2688-5500)

조치명령

대상

대 상 : 소천지

위 치 : 서울특별시 구로구 경인로43길 21 (고척동 85-15)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 자동화재탐지설비 중 수신기 축전지설비 불량

○ 지상1층, 2층 피난구유도등 점등불량(4개소)

방 법 :

○ 자동화재탐지설비 중 수신기 축전지설비 정비요함(NFSC 201)

○ 지상1층, 2층 피난구유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 4일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 21일

구 로 소 방 서 장	직인