■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 6 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 소병호 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 개봉로23길 6 (개봉동 353-18)

(전화번호: 02-2612-5221)

조치명령

대상

대 상 : 신화실업

위 치 : 서울특별시 구로구 개봉로23길 6 (개봉동 353-18)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 자동화재탐지설비

내 용 :

○ 수신기 누름버튼 불량

○ 지상1층 발신기 위치표시등 미점등

방 법 :

○ 수신기 누름버튼 교체(NFSC 203)

○ 발신기 위치표시등 보수(NFSC 203)

기 간 : 2014년 1월 21일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  1월 7일

구 로 소 방 서 장	직인