■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 140 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 이스턴플라자 관리소장 최성곤 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구로동로153 (구로동 413-34)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 이스턴플라자

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로153 (구로동 413-34)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 스프링클러설비

내 용 :

○ 지상3층, 지상4층, 지상5층 습식스프링클러설비 배관 동파

방 법 :

○ 습식스프링클러설비 배관 정비요함(NFSC 103)

기 간 : 2014년 4월 7일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 11일

구 로 소 방 서 장	직인