■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 118 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :            대표자 정지원 귀하

관리소장 차덕일 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구일로 8길 92(구로구 구로동 685-124)

(전화번호:############# )

조치명령

대상

대 상 : 중앙구로하이츠상가

위 치 : 서울특별시 구로구 구일로 8길 92(구로구 구로동 685-124)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 습식스프링클러설비 유수검지장치 오작동

○ 지하1층 찜질방 피난구유도등 3개소, 계단통로유도등 1개소 미점등

○ 지상1층 출입구 피난구유도등 1개소 미점등

○ 지상3층 피난구유도등 2개소, 계단통로유도등 1개소 미점등

방 법 :

○ 습식스프링클러설비 유수검지장치 정비요함(NFSC 103)

○ 피난구유도등 및 계단통로유도등 정비요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 21일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 3일

구 로 소 방 서 장	직인