■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 116 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 : 코롱베니트 팀장 홍종호 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 경서로23 (고척동 98-1)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 코오롱베니트

위 치 : 서울특별시 구로구 경서로23 (고척동 98-1)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 경보설비, 피난설비

내 용 :

○ 자동화재탐지설비중 지상3층 복도, 통신실 감지기 추가설치

○ 지상1층 창고 피난구유도등 이설

방 법 :

○ 자동화재탐지설비중 감지기 설치요함(NFSC 203)

○ 피난구유도등 이설요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 3월 14일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  2월 26일

구 로 소 방 서 장	직인