■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]

제 150 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성 명 :       여인수 귀하

주민등록번호 :

주 소 : 서울특별시 구로구 구로동로35길 30 (구로동 415-37)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대 상 : 한일퍼스트빌

위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로35길 30 (구로동 415-37)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사 유 : 소화설비, 피난설비

내 용 :

○ 옥내소화전 압력스위치 오작동

○ 지상1층 주출입구 피난구유도등 미점등

○ 지상2층 복도 피난구유도등(5개소) 미점등

○ 지하2층, 지하1층, 지상1층 계단통로유도등 미점등

방 법 :

○ 옥내소화전 압력스위치 정비요함(NFSC 102)

○ 피난구유도등 및 계단통로유도등 점등요함(NFSC 303)

기 간 : 2014년 4월 2일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014 년  3월 13일

구 로 소 방 서 장	직인