■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2012.2.3>
제 2014- 호 소방특별조사 조치명령서
수령인	성 명		이상숙
	주 소		서울시 성북구 종암로 90(종암동 3-91) 노블레스타워 711호
	전화번호		#############
조치명령 대상	대 상		이상숙건물(구.김종완건물)
	위 치		서울시 은평구 통일로 83길 11(갈현동 403-6)
	소유자(√) ㆍ 관리자 ㆍ 점유자 구분
조치명령 구분	사유	소방시설등이 법령에 적합하게 설치․유지․관리되고 있지 아니함
	내용	보완할 사항			근거법령
		1. 유도등설비 중 다음사항 보완 ○ 1층 식당 피난구유도등 점등 불량			○ 유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제 6, 9조
	방법	○조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」제49조제1호에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며 ○아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 시정보완사항을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
	기간	2014년 3월 10일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2014년 2월 28일 은 평 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]