행정처분 내용(조치명령서)

점 검 항 목		처 분 내 용 (조치사항)	관련규정
소화설비	스프링클러설비	1. 소방펌프 작동불량 원상복구	NFSC 103