※ 119행정정보시스템 소방용수 전산입력시 유의사항

○ 119행정정보시스템 → 소방용수 → 신규클릭하여 소방용수 기본정보부터 순차적으로 입력

※ 1.소방용수 기본정보 → 2.추가정보 → 3.관련이미지

○ 설치일자 → “현장확인후 전항목 이상없음(양호)로 문서보고일 기준“   사업구분 → 소방서   사업소구분 → 남부

○ 소화전 항목 : 철개형식 / 철개크기 → 지상식일 경우 입력 불요

관구형식 → 미식,  심도 → 지상식은 제수변, 지하식은 전실

○ 제수변 항목 / 배수변 항목 : 지하식소화전은 반복 입력(규격은 원형 65)

지상식소화전은 제수변 항목만 입력(규격은 원형)

※ 빨간색 원으로 표시된 곳은 전부 입력해야 됩니다.

※ 잘못 입력하지 않도록 신경써야 됩니다.

○ 지상식을 지하식으로, 봉천을 관악 등으로 잘못 입력하면 나중에 찾기가 힘들고

통계와 불일치 됩니다.

※ 현장확인시 조사항목 및 사진 [위치도(지도)/내부(소화전 내부)/외부(소화전 전경]을 철저히 조사,촬영후     전 항목 이상없는 대상에 한해서 상기사항을 전산입력하시기 바랍니다.

- 문의사항 : 경비 413 / 886-1192