소방활동 안전관리 검토․평가서

평가번호	도봉119안전센터		- 소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	2팀장 우만제
평가일시	2014. 10.30.(목)					팀 원	2팀 8명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
2014.10.26. 13:42 차량화재	기계적	2014. 10.. 26 13:42분경 도봉구 도봉산1길 43번지성일하이츠빌라 주차장 차량 화재진압을 시행하였으며 화재진압 후 잔화정리를 하엿음		교대점검시장비점검 안전관리 교육	- 화재현장 출동중에는 공기호흡기를 착용하고, 동력 장비등은 상시 시동점검 실시함. - 교대 점검 시 장비점검을 철저히 확인하여 현장에서 신속히 활용.		소방위 우만제	화재방어검토 회의시 안전교육 실시 (2014. 10.30.)
	물 질 ․ 환경적	차량 화재 및 건물연소 우려		안전관리 교육실시	- 안전장구 착용철저 2인 1조로 진입하고, 화재진압 후 잔화정리 중에도 공기호흡기를 착용하여 대원 안전관리에 최선을 다한다		소방위 우만제	지시교양시 안전교육 실시
	인 적	현장활동 중 차량 본네트 개방, 동력절단기 사용 중에 주변대원의 안전거리 미확보로 안전사고 우려		안전관리 교육실시	- 현장에서 파괴활동 등을 할때에 직원 간 안전거리를 확보하여, 2차 안전사고 방지		소방위 우만제	지시교양시 안전교육 실시
	관리적	주차장 차량 화재로 많은 인원 진입 시 진압 작전의 행동에 장애가 됨.		안전관리 교육실시	- 선착대 우선 진입 후 화점 방수하고 후착대 진입을 무전으로 통제 및 건물인명검색 - 도착시 연소확대방지 및 신속한 현장통제 및 인명 대피유도		소방위 우만제	상황보고 및 무전통신 철저