【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서

대상명 : 가마산로 280 (구로동 97-2)

평가번호	2016-01-0031		소방활동 안전 평가 ․ 검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	센터장 소방위 유형열
평가일시	2016. 01. 31. 16:00~16:30					팀 원	소방위 고동윤 등 9명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책			개선대책 시행
								담당자	조치결과
구로동 454-25	기계적	- 3층 헬스장 천장 연소		적정조치	- 연소확대와 재연소 방지를 위해 옥내소화전개			출동대원 중 전부	교육
	물 질 ․ 환경적	- 옥상까지 올라가는 계단이 좁아 활동이 곤란함 - 추운 기상 조건으로 바닥이 미끄러움		적정조치	- 좁은 통로 진입시 주변 장애물등 제거하며 접근 - 진입시 미끄러짐에 주의하여 접근			출동대원 중 전부	교육
	인 적	- 건물내 사람이 거주하고 있어 연소확대 되어 인명피해가 발생할 우려가 있음. - 관계자가 옥내소화전를 이용하여 초기 진화 실시하여 연소확대 저지함		적정조치	-신속한 화재진압 및 인명검색 실시 - 거주자 소화기 사용법 교육 확대 실시 로 초기 소화능력 배양			출동대원 중 전부	교육
	관리적	- 화재현장 진압대원의 안전장구 착용여부 확인		적정조치	- 화재진압대원의 안전장구 착용을 지속적으로 교육 실시			현장안전 관리관

소방활동 안전관리 자료(사진)

대상명 : 가마산로 280 (구로동 97-2)

현장 위치도	검토 ․ 회의 장면