문서번호	현장대응단-8959
결재일자	2017.11.17.
공개여부	대시민공개

담당자	★구조1대장	지휘1팀장		현장대응단장	결재
협 조

소방활동 안전관리 검토평가서(구조대)

□ 소방서 : 강동소방서

□ 부  서 : 현장대응단

평가번호	구조-		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	1대장 정봉채
평가일시	2017 11.15					팀 원	소방장 김재형 소방사 장기욱 소방사 이동철 소방사 임석재 소방장 김선호
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
11.11.12:52 강동구 명일동 13-7 배재빌딩 지하2층화재	기계적	특이사항없음
	물 질 ․ 환경적	지하2층 주차장 화재로 농연이 심해 시야확보가 어려운 상황으로 화재발송 장소가 주차장 카리프트 위에 놓인 적재물에서 발화되어 현장활동중 대원이 카리프트 사이로 추락위험있었음		열화상카메라 이용 화점발견후 2인1조로 화재진압을 하였으며 리프프사이 추락위험요소 확인하여 적재물 검색	- 신속히 배연기를 이용 농연을 배출후 활동을 요하며 최초 진입시 열화상카메라 및 라이트라인 전개하여 출입구 위치파악과 대원의 퇴로확보후 작업, 또한 카리프트 사이 추락방지를 위해 미끄럼방지 안전화 착용후 활동 요함		소방위 정봉채	위험예지훈련 실시 및 유사 출동시 안전조치 실행여부 판단
	인 적	특이 사항 없음
	관리적	특이 사항 없음