문서번호	현장대응단-8860
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(7)

★1안전담당	지휘1팀장	현장대응단장			결재
협 조

소방활동 안전관리 검토평가서(11.11./지휘1팀)

□ 소방서 : 강동소방서

□ 부  서 : 현장대응단

평가번호	지휘-7		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	안전담당 김윤수
평가일시	11.13.(월) 08:30~ 08:45					팀 원	지휘1팀장 이용호 등 6명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
11.11.(금) 12:51~ 15:30 *********** *********	기계적	특이 사항 없음
	물 질 ․ 환경적	○누군가 버린 담뱃불이 지하2층 주차장 건축자재에 착화발화된 것으로 추정 ○ 현장도착 즉시 확인한 바 지하2층 카리프트 실에 검은 연기가 나오고 있는 상태임		○선착대(고덕) 및 후착대(길동) 화점층 화재진압 및 인명검색 협력대응 실시함 ○소방활동 공간확보 및 건물 주변 주민 안전통제선 설치하여 원활한 현장전술활동 전개 ○후착대(성내), 구조대 열화상카메라 활용 잔불확인 및 잔화정리 실시함 ○ 유관기관(경찰) 도착 즉시 교통통제 및 안전조치 협력대응 실시함.	○출동중 화재상황, 인명대피, 요구조자 정보를 정확히 청취하여 성공적인 진압작전 전개 ○현장활동대원에 대한 공격조, 대기조 지정 및 교대조 편성으로 소방력 효율적으로 운영		소방위 김윤수	○재발방지를 위한 관계인 화재예방 교육 및 화재 시 대처요령 교육실시함 ○건물내 자체 소방시설의 중요성 및 유지관리 요령 교육함 ○현장안전점검관 안전관리 검토평가 및 위험예지훈련 실시함
	인 적	특이 사항 없음		특이사항 없음
	관리적	특이 사항 없음		특이사항 없음	○체계적인 현장안전관리 실시