【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서

평가 번호	253-4		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		정현건
평가 일시	2016. 3.. 09.					팀 원		이기정, 홍성원, 박환성, 형기우
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
2016.03.08.14:00 ~ 18:00 소방용수 조사	기계적	소방시설 점검		소방용수 시설 작동상태 및 이상유무 확인	없음		팀원		시행중
	물 질 ․ 환경적	도로가장자리 또는 협소한 이면도로에서 활동		동행하는 진압대원이 주변차량의 통행을 유도	차량과의 추돌을 대비하여 교통지시봉 사용
	인 적	1일 40여개를 점검하여 피로도 누적		장비 휴대한 대원이 뚜껑 개폐, 시설 작동	순번으로 시설을 작동하여 피로도 감소
	관리적	시민, 차량이 소화전 주변으로 통행		주의 당부 및 서행	원거리에서 우회도로 안내