【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서

평가 번호	253(난곡)-45		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		진압3대장 김용삼
평가 일시	2015.4.27. 09:30～10:00					팀 원		소방위 김용삼 등 5명
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안 전 조 치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
2015.4.23. 신림동 614-8 안경박사 간판화재 화재출동	기계적	- 특이사항 없음			특이사항 없음
	물 질 ․ 환 경 적	- 지상1층 간판화재로 간판 내부에 안정기에 문제가 있는 것으로 보여졌고, 전기적 요인이 있는 바 방수 시 진압대원에 위험 노출이 우려됨		위험예지훈련 실시	개인 안전장구 착용 및 2인1조의 진압활동 간판에 방수 시 안전거리 확보		진압3대장 김용삼		안전수칙준수
	인 적	- 법원단지길 및 세이브마트 앞쪽으로 유동인구가 많고 차량이 많아 현장 활동 상에 시민들에게 위험 요소 노출		특이사항 없음	현장안전바리게이트를 확보하는 등 안전거리 확보		진압3대장 김용삼		안전수칙 준수 및 관계자 교육
	관리적	- 전대원 안전장구 착용 (헬멧, 두건, 안전장갑 등)으로 안전사고발생에 대비 철저		특이사항 없음	특이사항 없음		진압3대장 김용삼		개인복장점검 및 안전교육 실시