문서번호	암사119안전센터-5272
결재일자	2017.12.4.
공개여부	부분공개(6)

담당자	1팀장	119안전센터장			결재
협 조

소방활동 안전관리 검토 평가서(*******************)

□ 소방서 : 강동소방서

□ 부  서 : 암사119안전센터

평가번호	암사-19	소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	1팀장 이은종
평가일시	2017. 11.28.				팀 원	1팀장 이은종 등 9명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태	현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
						담당자	조치결과
******* 근처 비닐하우스 화재로 연기 및 불꽃이 발생하여 화재진압 및 주변정리 후 귀소함.	기계적	비닐하우스에서 발생한 것으로 추정	신속한 조치와 위험물 제거	전개시 교육 훈련 철저 안전장구 착용 철저 진압대원 개인별 임무숙지		소방위 박병수	현장활동상 문제점 파악 및 사례전파, 전직원 안전교육 실시
	물 질 ․ 환경적	-주변 산으로 화재가 확대우려	주변으로 화재 확대 방지	-현장활동시 주변 위험요소파악 및 상황파악등에 관한 교육 -화재진압 전술에 대한 훈련
	인 적	-화재진압 활동 시 안전사고 발생가능성	안전관리 교육실시함	-4인조법 등 숙달훈련 실시 -안전장구 착용등 교육
	관리적	-특이사항 없음		-특이사항 없음