【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서

대상명 : 동작구 여의대방로 74(신대방동 470-9) SK브로드밴드 5층

평가번호	250(동작)-8		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	2팀장 김상균
평가일시	2014.3.11.(화) 18:30~18:50					팀 원	소방위 이성욱 등 16명
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
2014. 3. 10. 06:12 동작구 여의대방로 74(신대방동 470-9) SK브로드밴드 5층	기계적	- 전원고압 밧데리등에 감전위험			- 전원고압 밧데리등 감전위험 대비 안전장구 착용철저		안전관리 및 2팀장	교육 실시
	물 질 ․ 환 경 적	- 특이사항 없음
	인 적	- 5층 통신교환 장비실에 냉방기 화재연기로 시야가 확보 되지 않아 전원고압 밧데리등에 감전위험 냉방기 닥트 파손시 도기로 인하여 대원 안전사고 우려		방어검토회의 및 화재진압 토론회 실시	- 진압대원은 2인 1조 화재 진압활동 및 안전 최우선 하여 화재진압 배연 작업 철저 - 도끼 파괴 작업시 안전거리 확보 후 작업실시		안전관리 및 2팀장	교육 실시
	관리적	- 특이사항 없음

소방활동 안전관리 자료(사진)

현장 위치도	현장 사진 (위험요인 등 )	검토 ․ 회의 장면